**苏州燃气集团有限责任公司关于调压器采购的招标公告**

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其所需的郭巷站调压设备升级改造采购及安装项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

1. **招标项目编号**：RHZH2023-Z-G-005
2. **采购预算（最高限价）：人民币壹佰壹拾万元（¥1,100,000）**

**三、 招标项目采购需求：**

项目名称：郭巷站调压设备升级改造采购及安装项目

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 调压设备及配套管件 | 1、调压设备：流通能力需满足30000标立方米/小时的流量需求；调压后设定压力为0.4MPa（调压前管网压力为1.0MPa至2.5MPa）；  2、设备匹配前端法兰为DN200，后端法兰为DN300，间距约为3.53m；  3、配套管件。 | 套 | 2 | 1、调压供应商需提供产品参数说明文件；  2、调压设备应包含调压器、切断阀及消音降噪单元，满足现场调压、切断功能，同时保证现场噪音在正常范围内；  3、现场撬装除调压部分外其余部分不做修改，供货商需配置前后管件及其他附件，符合产品的安装技术要求，且满足前后法兰规格及间距要求；  4、 具体情况以实地查勘为准。 |

注：1、本项目为郭巷站调压设备升级改造采购及安装项目，本表所示采购清单采购人不保证数量的准确性，但应确保升级改造后满足招标人需求。请投标人自行考虑实际需求数量的差异可能产生的所有风险。

2、供货期限：接到采购订单后90个日历日。

3、交货地点：甲方指定地点

4、产品免费质保期：自验收合格之日起不少于1年。

**四、合格投标人的基本条件**

4.1具有独立承担民事责任的能力；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.6法律、行政法规规定的其他条件。

**五、合格投标人特殊条件要求**

5.1投标人须具在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格和有能力提供本次招标产品的生产制造商或代理商，且营业执照有效（同一品牌设备仅限一家生产厂商或经销商参加投标，按报名先后顺序）；

5.2投标人或所投产品的生产企业《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力容器制造、压力管道元件制造）或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器、压力管道元件）；

5.3投标人具有良好的经营状况，并确保没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5.4本次招标项目不接受联合体投标；

5.5具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按否决投标处理。

**六、招标文件发售信息**

出售时间：自采购文件发出之日起至2023年2 月 14日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00 (节假日、双休日除外)。

出售地点：苏州高新区马运路248-3号三楼

出售方式：现场出售

售  价：每套500元（现金），售后不退；

**七、购买标书时须向采购代理机构提供如下资料的加盖投标人公司公章（红章）的复印件：**

（1）投标申请人法定代表人授权委托书原件（如有授权）、法定代表人身份证复印件，被授权人须为报名单位的正式员工，提供身份证、劳动合同和近三个月的社保证明复印件；

（2）投标人须具在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格和有能力提供本次招标产品的生产制造商或代理商，且营业执照有效（同一品牌设备仅限一家生产厂商或经销商参加投标，按报名先后顺序）；

（3）投标申请人“国家企业信用信息公示系统”信用系统查询，生成报告（查询日期不得早于招标文件起售日）。

（4）投标人或所投产品的生产企业具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力容器制造、压力管道元件制造）或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器、压力管道元件）复印件；

**八、开标信息：**

**投标时间： 2023年 2月 28日下午13:00－13：30时**

**投标截止时间：2023年 2月28 日下午13：30时整**

**开标时间：2023年2 月 28 日下午13：30时整**

**投标及开标地址：苏州高新区马运路248-3号三楼**

**九、本次招标联系事项：**

**代理机构：**

单位名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

联 系 人：单琴、刘国臣

联系电话：0512-68083666-6411

电话：13862100012

联系地址：苏州高新区马运路248-3号三楼315室

邮政编码：215129

**采购单位：**

单位名称：苏州燃气集团有限责任公司

联系电话：0512-65115235

联 系 人：蒋倩

现场踏勘：联系人：薛先生

联系电话：13771869393

1. **公告期：自公告发布之日起五个工作日。**

江苏仁合中惠工程咨询有限公司

2023年2月7日